## Slide 1
AFM-IR technique
AFM-IR
Infrared spectroscopy and imaging at nanoscale
AFM
IR laser

## Slide 2
Nanospectroscopie IR

## Slide 3
topographie
Cartographie (l=5,76µm)
- Spectre d’absorption (pointe fixe, scan du laser)
Nombre d’ondes (cm-1)
- Cartographie chimique (fixe la longueur d’onde du laser et on balaye la pointe)
Nanospectroscopie IR

## Slide 4
Accumulation of biopolymer or lipids
Localisation and quantification
Local composition, TAG, DAG, MAG and FFA differentiation
MICRO-ORGANISMS
Nanoparticules and cell: macrophage
Calcification in human tissues
Extracellular vesicles
Penetration of nanocarriers
Fine structure of the hair…
TISSUE – Human cells
Protein assemblies
Collagen fibrils denaturation
System complex: Collagen-antibiotic
NANOMETRIC SCALE
Bacterial amyloids
Beta structure of amyloids
Prion, lipids bilayer
Champs d’applications - Biologie

## Slide 5
- IR signatures: heterogeneities in ancient tissues or violin sections
Heritage sciences
Polymers sciences
- Polymeric Nps
Nanoparticles
Champs d’applications
- Investigate parchments degradation
Trace of adjuvant blooming
- Investigation of organic matter in micrometeorites
Astrochemistry
Multilayers:
Structure-cristallinity
Mathurin J., 10.1039/C8AN01239C, Analyst, 2018
A Dazzi, International journal of pharmaceutics Volume 484, Issues 1–2, 2015
J. Mathurin, A&A, 2019
G.Latour, Scientific Report, 2016
A Dazzi, Chem Rev, 2016
Notes: Mettre les références des différentes images
Beside

## Slide 6
Basic principle of spectroscopy :
Iincident
Itransmitted
Ireflected
(Beer-Lambert law)
Extinction coefficient
Absorbance
Transmission coefficient
d
n
Infrared spectroscopy
Wavenumber (cm-1)
Absorbance spectrum
Str. C-H asym and sym (CH2)
Str. C-H of aromatic
Str. of aromatic ring C=C

## Slide 7
Illumination laser
0
tp
t
Pulse IR
a rayon
V volume
n indice de réfraction
Puissance absorbée:
if a << l
Faible absorption
Equation de la chaleur:
r densité, C capacité calorifique, k conductivité thermique
Effet photothermique

## Slide 8
Comportement en température de la sphère
avec
tp << trelax (ns OPO IR)
Tmax
t
tp
0

## Slide 9
Temps de relaxation trelax d’une sphère de PMMA :
kext | a | 10 mm | 1 mm | 100 nm | 10 nm
air 0.025 Wm-1K-1 |  | 2.3 ms | 22.7 ms | 227 ns | 2.3 ns
eau 0.58 Wm-1K-1 |  | 98 ms | 980 ns | 9.8 ns | 98 ps
verre 1.38 Wm-1K-1 |  | 41 ms | 411 ns | 4 ns | 41 ps
or 317 Wm-1K-1 |  | 0.18 ms | 1.8 ns | 18 ps | 0.18 ps
r= 1200 kg m-3, C = 1420 J kg-1 K-1

## Slide 10
Effet thermoélastique
IR Pulse
a
da
T
asph coefficient d’expansion thermique
n coefficient de Poisson

## Slide 11
z
x
0
L
H
E module d’Young, I moment d’inertie, r densité, A section,
k Amortissement du levier
kz
kx
PAS d’indentation
Equation dynamique du cantilever
L longueur du levier, H hauteur de la pointe,
kx raideur latérale, ky raideur verticale
Avec kc raideur du cantilever :

## Slide 12
Equation aux valeurs propres des modes:
avec
kx | 0 (glissement) | ∞ (encastré)
Mode | Xn=bnL | Xn=bnL
0 | 3.92662 | 4.73004
1 | 7.06858 | 7.8532
2 | 10.3518 | 14.1372
Cantilever Si contact
Mode 0
Mode 1
Mode 2

## Slide 13
Solution des oscillations dans le cas photothermique :
Equation dynamique du cantilever sous excitation extérieure
Avec S(x,t) excitation extérieure
Expression de l’excitation dans le cas de la dilatation photothermique :
F(t)
L
L-∆x

## Slide 14
AFMIR Technique
Mesure classique
Laser shoot
modes

## Slide 15
AFMIR et spectroscopie
Polystyrene
Les spectres AFM-IR sont identiques à ceux obtenus en FTIR

## Slide 16
Contact Resonant
Laser accordable
Démontré par Pr. Belkin en 2011 (Opt. Express)
Mode resonant AFM-IR

## Slide 17
Signal de déflexion
Signal laser
Mode resonant AFM-IR

## Slide 18
L’AFM-IR en resonance forcée est plus sensible
Freq de répétition
Mode resonant AFM-IR

## Slide 19
Expression pour 1 tir laser (OPO)
Expression quand le fréquence de répétition laser = mode de contact (QCL)
amplitude(Z) expansion thermique (a0) absorbance
Mode resonant AFM-IR

## Slide 20
AFM-IR en mode resonant
Détection de Bacteriorhodopsin
1 mm
1660 cm-1